和平鸽控制器采购内容及要求

- 采购内容：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量（套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 和平鸽灯光主控器 | XD-DDZ-8812B | 30 | 1.投标单位必须对工程现状预先勘察，对所投材料的安装条件充分了解。所投标材料必须能够满足现场安装条件。 |

二、技术要求：

- 主控器整套设备防护等级必须IP65。

- 单台主控器包含8路以上输出端口，同步数据信号输出，内置播放程序，控制器控制和平鸽灯具变化速率及效果与现场原有灯具一致，并且控制要求满足其中某一套灯具有质量问题或者损坏时，不影响其他灯具的正常工作。

- 如有需求，需配置满足现场数量要求的304不锈钢管若干。

- 工作电压：220V

- 工作温度：-20°-40°

- 尺寸大小：300*200*170

三、其他说明

质保期：经采购单位验收合格后2年。

# 四、其他要求

### （一）供货期

1.成交供应商必须在成交后3日内完成供货。

2.成交供应商所交付的货物品种、型号、规格不符合采购文件规定的，采购单位有权拒收。若成交供应商不能提供符合采购文件规定的货物的，采购单位有权另行采购满足采购文件要求的产品，由此产生的一切费用、增加成本均由成交供应商承担，同时采购单位有权扣除履约保证金及质保金。

3.成交供应商必须在合同约定的供货期内保质保量按期供货，逾期（不可抗力及采购单位原因除外）按日加收合同总款1%的滞纳金，滞纳金总额不超过合同总价的30%。如果逾期超过10天，经采购单位催促无效，采购单位有权解除合同。采购单位解除合同的通知将以邮寄形式邮寄到成交供应商所在地，时间从到达成交供应商时生效。由于成交供应商逾期供货给采购单位造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。

### （二）质保期

# 质保期2年，从采购单位接收货物并开具验收合格单日起计算。

（三）付款期限

成交供应商在规定时间内将全部货物运达到货地点且经采购单位验货后，成交供应商提供到金额为货物价格100%的发票，经采购单位审核无误后60天（日历天数），采购单位支付总价的95%；质保期结束后采购单位支付总价的5%（质保金）。

（四）签订合同时所需提供材料

本次项目成交后第二天签订合同前，成交供应商须提供以下材料:

- 提供控制器生产厂商出具的质量质保函（原件）。

（2）成交供应商成交后须提供主控器样品1套，样品必须满足上述技术参数要求及能控制仓库原有灯具并演示，保证灯具实现原有动态效果。控制器样品不合格不予签订合同，并且缴付的保证金不予退还。