采购服务内容及要求

一、采购内容

1、严格控制材料质量，确保工程建设顺利进行，对送仓库和送施工现场的相关产品进行验收，填写验收单；根据采购人需要，对送仓库和送施工现场的相关产品抽样检测；按采购人要求对工厂进行不定期抽样和审核，并对相关人员进行不定期培训。

2、服务期限：一年。

3、最高限价：16万元。

二、服务要求

1、负责为采购人提供相关材料的基础资料、技术要求，配合一起验收和封样送检；

2、双方通过协商派驻人员（每周不少于1.5天），协议内双方可协商更换派驻人员，全年有两名驻场人员轮换。

3、依据采购人要求协助采购人现场验收和检测工作，如实填写验收和检测数据，出具验收单。

采购人的检测项目包括：灯具的安全，配光，光生物，蓝光危害，电磁兼容（EMI、EMS、谐波电流），IP防护等级（防尘防水）；道路照明（现场路面照度和亮度，道路模拟计算）；灯杆和材质检测，电线电缆的常规检测和型式检验，管材检测，基础材质分析检测等。

4、检测方累计3次不能按照采购人要求完成工作或逾期完成的，采购人有权选择第三人完成，由此产生的费用或给采购人造成的损失由检测方承担，同时采购人有权解除合同。

三、 其他要求

1、成交供应商拟投入的驻场人员须具备工程师职称，并上传证书扫描件、

身份证及投标人为其缴纳的近三个月（自投标文件递交截止时间往前推算）中任意一个月社保证明。

2、所涉及的测试项目标准均要通过CMA检验检测机构资质认定。

3、本项目不允许分包。（上传承诺书，格式自拟）

四、付款方式

按照每半年周期进行支付，成交供应商每半年的工作考核合格后，供收款金额100%的增值税专用发票，支付服务费的50%。