采购需求

一、项目名称：

项目名称：照明重要节点设施巡查监控租赁项目。

项目总预算：5.76万元/年。

最高限价：300元/路/月。

服务期限：一年。

- 采购内容及服务要求

（一）采购内容

根据采购方的需求，对以下已确认的16个点位安装视频监控，并提供照明设施7*24小时状态监控及相关服务。视频监控应符合服务要求和技术要求，并按采购方要求在规定时间内提供新建、迁移及对接服务。同时，所提供视频监控仅限采购方单独使用，不得擅自向第三方开放。

| 序号 | 节点 | 像素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 明城墙南 | 400万 |
| 2 | 奥体中心北 | 400万 |
| 3 | 奥体中心正门 | 400万 |
| 4 | 文化广场北 | 400万 |
| 5 | 文化广场东 | 400万 |
| 6 | 文化广场西北 | 400万 |
| 7 | 文化广场西南 | 400万 |
| 8 | 青龙道口 | 400万 |
| 9 | 天宁宝塔北 | 400万 |
| 10 | 天宁宝塔东 | 400万 |
| 11 | 天宁寺南 | 400万 |
| 12 | 前后北岸楼顶 | 400万 |
| 13 | 罗汉路灯杆 | 400万 |
| 14 | 紫荆公园东 | 400万 |
| 15 | 紫荆公园西 | 400万 |
| 16 | 中山会馆电视塔 | 400万 |

（二）服务要求

1、★成交供应商中标之日起15个自然日内完成业务交付。逾期未建设完成，视为违约，须承担本项目合同金额30%的违约金，同时终止合同。（需提供承诺函，格式自拟，未提供承诺书视为无效响应）。

2、★成交供应商承诺在服务期内，根据采购方点位需求变化免费提供迁移服务。（需提供承诺函，格式自拟，未提供承诺书视为无效响应）。

3、提供2人全天候24小时，专人专车服务，故障响应时间——7*24小时电话、邮件即时响应，10分钟内派修，4小时内维修人员到场处理。紧急故障30分钟内到场处理，简单故障当场修复，疑难故障上报情况和处置方法

加★项条款为实质性响应条款，如有负偏离，则为无效响应。

- 技术要求

（一）摄像头参数要求

需要满足400万像素，支持彩色摄像，支持白天和夜晚拍摄及抓拍图像清晰，支持监视范围无盲区，支持多条巡航巡迹设置。

- 监控数据存储要求

网络视频存储服务器部署在采购方指定的机房中，支持三副本存储及离线冷数据周期备份，确保视频采集数据7天内安全、有效，服务提供方需确保在采购方提供的电脑设备上能随时进行调阅。

- 平台功能和对接要求

服务提供方需确保在采购方提供的设备上能显示实时监控画面。

平台支持多终端（C/S客户端、移动APP、WEB、微信小程序）运行使用。

支持即时模式视频上墙，支持回放上墙；支持预案上墙，支持配置上墙轮巡计划，可根据时间点、时间间隔进行自动切换；支持开窗、分割、清屏功能，支持鹰眼功能，支持屏幕开关，支持上墙回显；支持对单设备节点下的通道进行单屏轮巡，支持开启所有屏幕通道轮巡；支持视频源收藏夹功能；支持电视墙任务的增加、删除及绑定通道信息的修改。

支持自动搜索设备信息及批量添加，可自动完成设备IP，端口，账号，密码、设备/通道名称、通道数量、设备类型信息的录入；支持设备信息管理，可按设备/通道名称，IP地址进行模糊搜索，可显示异常设备的异常状态原因说明；支持根据当前系统具备的业务组件动态加载设备类型；支持自动加载新增业务组件具有的设备接入类型；支持自定义修改设备通道类型、通道数量。

要求成交供应商中标之日起5个自然日内完成平台对接进采购方指定平台，在指定平台内嵌入播放实时监控。

- 网络和安全要求

本监控项目具有点位分布广泛的特点，各前端摄像机与后端管理平台不在同一处且距离遥远，各设备之间不适用传统的局域网组网方式。且为了确保网络安全，摄像头不能暴露在公网上面，要求提供每路监控不低于10M带宽的非公网组网方式，要求提供固定IP接入，并能提供多种端口映射操作。网络可接入采购方指定平台内网。

- 安装点位要求

由于监控的照明设施多数较高且建筑物较大，为不影响观看效果，要求供应商提供的监控画面角度应处于较高的视角，监控安装点位应处于且不限于楼顶、铁塔、基站等较高建筑物上。